## ЛеснНорм
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. жилого фонда по нормативу за 2020 г с. Лесное
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Детская, дом 10, корпус 1 | Дом | 20.1 | 6.6696
Детская, дом 10, корпус 2 | Дом | 20.2 | 6.702
Детская, дом 10, корпус 3 | Дом | 27.2 | 8.9676
Детская, дом 10, корпус 4 | Дом | 27.3 | 9
Детская, дом 10, корпус 5 | Дом | 19.9 | 6.6049
Детская, дом 12 | 2 | 75.2 | 24.5035
Детская, дом 12, корпус 1 | Дом | 88.7 | 28.8729
Детская, дом 5 | 3 | 33.9 | 0.164
Детская, дом 7, корпус 3 | Дом | 33 | 10.8449
Детская, дом 8, корпус 1 | Дом | 90.27 | 18.0436
Детская, дом 8, корпус 2 | Дом | 68.9 | 16.7741
Детская, дом 9 | 2 | 68.8 | 12.198
Детская, дом 9, корпус 1 | Дом | 31.7 | 10.4241
Лесная 25(1) | 1 | 64.6 | 8.2256
Лесная 25(1) | 2 | 63.6 | 8.1008
Лесная 38(Л) | 1 | 80.7 | 6.5728
Лесная 38(Л) | 2 | 18.8 | 1.657
Лесная, дом 23а | Дом | 99.9 | 0.164
Лесная, дом 26л | 10 | 69.6 | 0.164
Лесная, дом 26л | 3 | 45.8 | 0.164
Лесная, дом 26м | 1 | 24.4 | 0.164
Лесная, дом 26м | 14 | 46.7 | 0.164
Лесная, дом 26м | 21 | 28.3 | 0.164
Лесная, дом 26м | 27 | 28.4 | 0.164
Лесная, дом 29, корпус 1 | Дом | 47.5 | 15.538
Лесная, дом 29, корпус 2 | Дом | 55 | 17.9655
Лесная, дом 29, корпус 3 | Дом | 57.9 | 18.9041
Лесная, дом 31, корпус 1 | Дом | 30.5 | 10.0357
Лесная, дом 31, корпус 2 | Дом | 31.9 | 10.4889
Лесная, дом 31, корпус 3 | Дом | 31.8 | 10.4565
Лесная, дом 31, корпус 4 | Дом | 32 | 10.5212
Лесная, дом 32, корпус 1 | Дом | 65.8 | 21.461
Лесная, дом 32, корпус 2 | Дом | 37.1 | 12.1719
Лесная, дом 34, корпус 1 | Дом | 62.3 | 15.183
Лесная, дом 35, корпус 1 | Дом | 51.3 | 16.7679
Лесная, дом 35, корпус 2 | Дом | 53.3 | 17.4152
Лесная, дом 36, корпус 1 | Дом | 101.2 | 15.1484
Лесная, дом 36, корпус 2 | Дом | 55.6 | 18.1596
Лесная, дом 40, корпус а | Дом | 49.5 | 0.164
Лесная, дом 42, корпус 1 | Дом | 37.3 | 12.2366
Лесная, дом 44, корпус 1 | Дом | 85.3 | 2.422
Лесная, дом 44, корпус 2 | Дом | 40.1 | 13.1429
Лесная, дом 44, корпус 3 | Дом | 20 | 6.6373
Лесная, дом 45, корпус 1 | Дом | 37.1 | 12.1719
Лесная, дом 48 | 1 | 46.3 | 15.1496
Лесная, дом 49, корпус 1 | Дом | 53.4 | 17.4476
Лесная, дом 49, корпус 2 | Дом | 52.5 | 17.1563
Набережная, дом 1, корпус 3 | Дом | 45 | 14.7288
Набережная, дом 11, корпус 1 | Дом | 57.9 | 18.9041
Набережная, дом 13, корпус 2 | Дом | 55 | 17.9655
Набережная, дом 2, корпус 3 |  | 14.9 | 4.9866
Набережная, дом 22, корпус 1 | Дом | 59.5 | 14.508
Набережная, дом 5а | Дом | 38 | 12.4632
Набережная, дом 9, корпус 1 | Дом | 57.9 | 1.7579
Набережная, дом 9, корпус 1 | Дом | 57.9 | 17.3102
Набережная, дом 9, корпус 2 | Дом | 57.9 | 18.9041
Озерная, дом 12, корпус 1 | Дом | 65.5 | 21.3639
Озерная, дом 16, корпус 2 | Дом | 62.5 | 20.3929
Озерная, дом 18, корпус 1 | Дом | 64.6 | 21.0726
Озерная, дом 18, корпус 2 | Дом | 88.7 | 23.9892
Озерная, дом 3, корпус 1 | Дом | 61.6 | 7.8513
Озерная, дом 3, корпус 2 | Дом | 60.5 | 19.7456
Озерная, дом 30 | Дом | 120.5 | 39.1654
Озерная, дом 34, корпус 1 | Дом | 47.4 | 15.5056
Озерная, дом 34, корпус 2 | Дом | 49 | 16.0235
Советская, дом 1 | 2 | 29 | 9.5502
Советская, дом 1, корпус 1 | Дом | 29.8 | 9.8091
Советская, дом 13, корпус 1 | Дом | 74.8 | 24.374
Советская, дом 13, корпус 2 | Дом | 77.7 | 25.3126
Советская, дом 13, корпус 3 | Дом | 76 | 24.7624
Советская, дом 13, корпус 4 | Дом | 88.5 | 28.8082
Советская, дом 14, корпус 1 | Дом | 26.5 | 6.2573
Советская, дом 14, корпус 2 | Дом | 120.7 | 39.2301
Советская, дом 16, корпус 1 | Дом | 59.6 | 1.7417
Советская, дом 17, корпус 1 | Дом | 43 | 14.0815
Советская, дом 17, корпус 10 | Дом | 40.1 | 10.935
Советская, дом 17, корпус 11 | Дом | 42.2 | 13.8226
Советская, дом 17, корпус 12 | Дом | 40.2 | 13.1753
Советская, дом 17, корпус 13 | Дом | 60 | 19.5838
Советская, дом 17, корпус 14 | Дом | 41.8 | 13.6931
Советская, дом 17, корпус 16 | Дом | 41.8 | 13.6931
Советская, дом 17, корпус 2 | Дом | 48.7 | 15.9264
Советская, дом 17, корпус 3 | Дом | 31.9 | 10.4889
Советская, дом 17, корпус 4 | Дом | 50.3 | 16.4442
Советская, дом 17, корпус 5 | Дом | 42.4 | 13.8873
Советская, дом 17, корпус 6 | Дом | 51.9 | 16.9621
Советская, дом 17, корпус 7 | Дом | 30.2 | 9.9386
Советская, дом 17, корпус 8 | Дом | 58.3 | 19.0335
Советская, дом 17, корпус 9, | Дом | 54 | 17.6418
Советская, дом 20а, корпус 1 | Дом | 55.9 | 18.2568
Советская, дом 20а, корпус 2 | Дом | 42.8 | 14.0168
Советская, дом 20а, корпус 3 | Дом | 57.9 | 0.164
Советская, дом 20а, корпус 4 | Дом | 31.6 | 10.3917
Советская, дом 20а, корпус 5 | Дом | 69.1 | 22.5291
Советская, дом 20а, корпус 5 | Дом | 69.1 | 0.164
Советская, дом 24, корпус 1 | Дом | 52.1 | 0.164
Советская, дом 28, корпус 1 | Дом | 39.2 | 12.8516
Советская, дом 29 | Дом | 146.95 | 0.164
Советская, дом 31, корпус 1 | Дом | 59.5 | 19.4219
Советская, дом 31, корпус 2 | Дом | 76.1 | 24.7947
Советская, дом 33, корпус 1 | Дом | 57.7 | 18.8393
Советская, дом 33, корпус 2 | Дом | 60.3 | 19.6809
Советская, дом 34 | 1 | 78.3 | 21.1957
Советская, дом 34, корпус 3 | Дом | 18.9 | 6.2812
Советская, дом 37 | 4 | 42.4 | 13.8873
Советская, дом 37, корпус 1 | Дом | 41.3 | 13.5313
Советская, дом 37, корпус 2 | Дом | 57.3 | 18.7099
Советская, дом 37, корпус 3 | Дом | 47.2 | 15.4409
Советская, дом 37, корпус 5 | Дом | 42.4 | 13.8873
Советская, дом 37, корпус 6 | Дом | 55.7 | 18.192
Советская, дом 37, корпус 7 | Дом | 46.5 | 15.2143
Советская, дом 37, корпус 8 | Дом | 86.2 | 14.1139
Советская, дом 39, корпус 1 | Дом | 62.5 | 20.3929
Советская, дом 39, корпус 2 | Дом | 26.9 | 8.8705
Советская, дом 39, корпус 3 | Дом | 62 | 20.2311
Советская, дом 39, корпус 4 | Дом | 42 | 13.7578
Советская, дом 39, корпус 6 | Дом | 59.1 | 19.2925
Советская, дом 4, корпус 2 | Дом | 46 | 15.0525
Советская, дом 6, корпус 2 | Дом | 45.6 | 14.8571
Советская, дом 7, корпус 1 | Дом | 48.5 | 15.8617
Советская, дом 7, корпус 2 | Дом | 46.3 | 15.1496
Советская, дом 8, корпус 2 | Дом | 47.3 | 17.6233
Советская, дом 8а | Дом | 78.5 | 25.5715
Советская, дом 9, корпус 2 | Дом | 67.5 | 22.0113
Совхозная, дом 14, корпус 1 | Дом | 59.4 | 19.3896
Совхозная, дом 14, корпус 2 | Дом | 66.1 | 21.5581
Совхозная, дом 16 | 3 | 19.4 | 7.3249
Совхозная, дом 16 | 2 | 19.2 | 6.3783
Совхозная, дом 16 | 1 | 65.4 | 21.237
Совхозная, дом 2, корпус 1 | Дом | 68.7 | 3.2815
Совхозная, дом 2, корпус 2 | Дом | 41.1 | 13.4665
Совхозная, дом 2, корпус 3 | Дом | 30.1 | 9.8627
Совхозная, дом 22, корпус 1 | Дом | 45.9 | 15.0201
Совхозная, дом 23 | Дом | 29.9 | 9.8415
Совхозная, дом 28, корпус 1 | Дом | 52.7 | 14.7534
Совхозная, дом 28, корпус 2 | Дом | 52.9 | 17.2858
Совхозная, дом 29, корпус 2 | Дом | 61.9 | 20.1987
Совхозная, дом 3, корпус 1 | Дом | 63.7 | 20.7813
Совхозная, дом 3, корпус 2 | Дом | 86.7 | 28.2256
Совхозная, дом 30, корпус 1 | Дом | 51.6 | 16.865
Совхозная, дом 30, корпус 2 | Дом | 51.6 | 16.7904
Совхозная, дом 31, корпус 1 | Дом | 45.3 | 15.7291
Совхозная, дом 32, корпус 2 | Дом | 50.8 | 16.6061
Совхозная, дом 33, корпус 1 | Дом | 33.4 | 10.9743
Совхозная, дом 33, корпус 2 | Дом | 34.3 | 11.2656
Совхозная, дом 33, корпус 3 | Дом | 33.9 | 11.1362
Совхозная, дом 35, корпус 1 | Дом | 64.3 | 20.8826
Совхозная, дом 36, корпус 1 | Дом | 71.3 | 23.2412
Совхозная, дом 36, корпус 2 | Дом | 72.7 | 23.6943
Совхозная, дом 37, корпус 1 | Дом | 39.1 | 12.8192
Совхозная, дом 38, корпус 1 | Дом | 96 | 0.164
Совхозная, дом 39, корпус 1 | Дом | 85.2 | 15.0797
Совхозная, дом 39, корпус 2 | Дом | 60 | 19.5838
Совхозная, дом 41, корпус 2 | Дом | 41.4 | 13.5636
Совхозная, дом 43, корпус 1 | Дом | 50.7 | 16.5004
Совхозная, дом 5, корпус 1 | Дом | 53.8 | 17.577
Совхозная, дом 5, корпус 2 | Дом | 36.5 | 11.9777
Совхозная, дом 6, корпус 1 | Дом | 50.2 | 17.25
Совхозная, дом 6, корпус 2 | Дом | 48.3 | 15.7969
Совхозная, дом 7 | 2 | 48.3 | 15.7969
Совхозная, дом 7, корпус 1(1/3часть) | Дом | 36.9 | 12.1071
Совхозная, дом 9, корпус 1 | Дом | 28.7 | 9.4531
Совхозная, дом 9, корпус 2 | Дом | 19.4 | 6.4431
Совхозная, дом 9, корпус 3 | Дом | 19.4 | 6.4431
Итого |  | 8587.22 | 2294.9196

## ЛесПриб
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. жилого фонда по приборам учета за 2020 г с. Лесное
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Детская, дом 14 | 1 | 97 | 17.8756
Детская, дом 14 | 2 | 99.9 | 18.4107
Детская, дом 3, корпус 2 | Дом | 77 | 16.0123
Детская, дом 4 | 1 | 64.1 | 10.3955
Детская, дом 4 | 2 | 64.5 | 8.9854
Детская, дом 5 | 1 | 34.5 | 6.7095
Детская, дом 5 | 2 | 33.9 | 6.5924
Детская, дом 5 | 3 | 33.9 | 6.5924
Детская, дом 6 | 1 | 62.1 | 8.9464
Детская, дом 6 | 2 | 61.3 | 8.8308
Детская, дом 8б | Дом | 174.7 | 14.8908
Детская, дом 8в | Дом | 172.3 | 13.3131
Детская, дом 8г | Дом | 120.8 | 14.5283
Детская, дом 8д | Дом | 181.8 | 9.9182
Лесная 25(1) | 1 | 64.6 | 4.492
Лесная 25(1) | 2 | 63.6 | 4.4221
Лесная 38(Л) | 1 | 80.7 | 6.5464
Лесная 38(Л) | 2 | 18.8 | 1.5074
Лесная, дом 26л | 1 | 24.1 | 2.9618
Лесная, дом 26л | 10 | 69.6 | 8.5969
Лесная, дом 26л | 11 | 25.5 | 3.1352
Лесная, дом 26л | 12 | 49.3 | 6.0828
Лесная, дом 26л | 13 | 45.8 | 5.6493
Лесная, дом 26л | 14 | 45.8 | 5.6493
Лесная, дом 26л | 15 | 63.8 | 7.8786
Лесная, дом 26л | 16 | 59 | 7.2841
Лесная, дом 26л | 17 | 29.3 | 3.6058
Лесная, дом 26л | 18 | 76.6 | 4.7204
Лесная, дом 26л | 19 | 28.1 | 3.4572
Лесная, дом 26л | 2 | 49.1 | 6.058
Лесная, дом 26л | 20 | 41.7 | 5.1415
Лесная, дом 26л | 21 | 28.1 | 3.4572
Лесная, дом 26л | 22 | 59.1 | 7.2965
Лесная, дом 26л | 23 | 29.3 | 3.6058
Лесная, дом 26л | 24 | 65.1 | 8.0396
Лесная, дом 26л | 25 | 55.8 | 6.8878
Лесная, дом 26л | 26 | 19.9 | 2.4416
Лесная, дом 26л | 27 | 47.7 | 5.8846
Лесная, дом 26л | 28 | 40.8 | 5.03
Лесная, дом 26л | 29 | 51.8 | 6.3924
Лесная, дом 26л | 3 | 91.6 | 5.6493
Лесная, дом 26л | 30 | 55.7 | 6.8754
Лесная, дом 26л | 31 | 29 | 3.5686
Лесная, дом 26л | 4 | 49.9 | 6.1571
Лесная, дом 26л | 5 | 61.3 | 7.569
Лесная, дом 26л | 6 | 24.2 | 2.9742
Лесная, дом 26л | 7 | 56.3 | 6.9497
Лесная, дом 26л | 8 | 37.8 | 4.6585
Лесная, дом 26л | 9 | 39.5 | 4.8691
Лесная, дом 26м | 1 | 48.8 | 3.5238
Лесная, дом 26м | 10 | 72.6 | 10.5301
Лесная, дом 26м | 11 | 25.2 | 3.6401
Лесная, дом 26м | 12 | 49.3 | 7.1432
Лесная, дом 26м | 13 | 46.1 | 6.6781
Лесная, дом 26м | 14 | 46.7 | 6.7653
Лесная, дом 26м | 15 | 60 | 8.6986
Лесная, дом 26м | 16 | 58.6 | 8.4951
Лесная, дом 26м | 17 | 29.6 | 4.2796
Лесная, дом 26м | 18 | 34.5 | 4.9919
Лесная, дом 26м | 19 | 28.1 | 4.0616
Лесная, дом 26м | 2 | 48.4 | 7.0124
Лесная, дом 26м | 20 | 41.3 | 5.9803
Лесная, дом 26м | 21 | 28.3 | 4.0907
Лесная, дом 26м | 22 | 59.3 | 8.5968
Лесная, дом 26м | 23 | 30 | 4.3378
Лесная, дом 26м | 24 | 38.4 | 5.5588
Лесная, дом 26м | 25 | 27.1 | 3.9162
Лесная, дом 26м | 26 | 41.7 | 6.0385
Лесная, дом 26м | 27 | 56.8 | 4.1052
Лесная, дом 26м | 28 | 58 | 8.4079
Лесная, дом 26м | 29 | 30.1 | 4.3523
Лесная, дом 26м | 3 | 45.9 | 6.649
Лесная, дом 26м | 30 | 38.7 | 5.6024
Лесная, дом 26м | 31 | 28.2 | 4.0761
Лесная, дом 26м | 32 | 41.5 | 6.0094
Лесная, дом 26м | 33 | 29.9 | 4.3232
Лесная, дом 26м | 4 | 98.2 | 7.1141
Лесная, дом 26м | 5 | 61.5 | 8.9166
Лесная, дом 26м | 6 | 24 | 3.4656
Лесная, дом 26м | 7 | 52.3 | 7.5793
Лесная, дом 26м | 8 | 43.9 | 6.3583
Лесная, дом 26м | 9 | 37.6 | 5.4425
Лесная, дом 28, корпус 1 | Дом | 250.7 | 15.0937
Лесная, дом 33 | 1 | 69.7 | 7.8829
Лесная, дом 33 | 2 | 74.4 | 8.1849
Лесная, дом 34, корпус 1 | Дом | 62.3 | 4.0534
Лесная, дом 37, корпус 3 | Дом | 124 | 12.4084
Лесная, дом 40, корпус а | Дом | 49.5 | 9.2004
Лесная, дом 42, корпус 2 | Дом | 37.3 | 6.3888
Лесная, дом 44, корпус 1 | Дом | 85.3 | 11.3839
Набережная, дом 1, корпус 1 | Дом | 179.56 | 19.408
Набережная, дом 11, корпус 2 | Дом | 56.1 | 1.4574
Набережная, дом 20, корпус 1 | Дом | 126 | 12.1551
Набережная, дом 22, корпус 1 | Дом | 59.5 | 1.2413
Набережная, дом 22, корпус 2 | Дом | 60.7 | 2.0554
Озерная, дом 1, корпус 1 | Дом | 77.6 | 11.0907
Озерная, дом 1, корпус 2 | Дом | 79.7 | 10.8516
Озерная, дом 18, корпус 2 | Дом | 88.7 | 0.99661
Озерная, дом 3а | Дом | 282.3 | 18.6045
Советская, дом 15 | 1 | 80.6 | 18.2276
Советская, дом 15 | 3 | 77.6 | 17.5483
Советская, дом 15, корпус 2 | Дом | 77.4 | 12.0562
Советская, дом 15, корпус 4 | Дом | 229.8 | 11.4253
Советская, дом 16, корпус 1 | Дом | 59.6 | 1.6808
Советская, дом 16, корпус 2 | Дом | 62.4 | 10.2358
Советская, дом 21 | 1 | 52 | 6.8848
Советская, дом 21 | 10 | 53.4 | 7.0708
Советская, дом 21 | 11 | 43.2 | 5.7158
Советская, дом 21 | 12 | 53.4 | 7.0708
Советская, дом 21 | 2 | 42.4 | 5.6095
Советская, дом 21 | 3 | 52.6 | 6.9645
Советская, дом 21 | 4 | 85.8 | 5.676
Советская, дом 21 | 5 | 42.1 | 5.5697
Советская, дом 21 | 6 | 32.7 | 4.321
Советская, дом 21 | 7 | 42.4 | 5.6095
Советская, дом 21 | 8 | 33.4 | 4.4139
Советская, дом 21 | 9 | 42.3 | 5.5962
Советская, дом 22 | 1 | 57.7 | 11.2105
Советская, дом 22 | 2 | 75.4 | 14.6565
Советская, дом 23 | 1 | 53.1 | 7.431
Советская, дом 23 | 10 | 52.8 | 7.3888
Советская, дом 23 | 11 | 42.5 | 5.943
Советская, дом 23 | 12 | 55.4 | 7.7538
Советская, дом 23 | 2 | 45.4 | 6.3501
Советская, дом 23 | 3 | 53.1 | 7.431
Советская, дом 23 | 4 | 47 | 6.5747
Советская, дом 23 | 5 | 42.3 | 5.9149
Советская, дом 23 | 6 | 33 | 4.6094
Советская, дом 23 | 7 | 42.8 | 5.9851
Советская, дом 23 | 8 | 32.6 | 4.5532
Советская, дом 23 | 9 | 41.9 | 5.8587
Советская, дом 24, корпус 2 | Дом | 62.2 | 8.4575
Советская, дом 25 | 1 | 52.6 | 8.4035
Советская, дом 25 | 10 | 51 | 8.1472
Советская, дом 25 | 11 | 43 | 6.8656
Советская, дом 25 | 12 | 50.7 | 8.0992
Советская, дом 25 | 2 | 43.6 | 6.9617
Советская, дом 25 | 3 | 54.5 | 8.7079
Советская, дом 25 | 4 | 44.3 | 7.0739
Советская, дом 25 | 5 | 43.3 | 6.9137
Советская, дом 25 | 6 | 31.1 | 4.9592
Советская, дом 25 | 7 | 43.1 | 6.8816
Советская, дом 25 | 8 | 31.1 | 4.9592
Советская, дом 25 | 9 | 84.2 | 6.7214
Советская, дом 26 | 1 | 80.1 | 13.7375
Советская, дом 26 | 2 | 64.7 | 11.0919
Советская, дом 27 | 2 | 60.3 | 11.5102
Советская, дом 28, корпус 2 | Дом | 52.4 | 6.3747
Советская, дом 30, корпус 2 | Дом | 49.6 | 1.7392
Советская, дом 32 | 1 | 82 | 8.3829
Советская, дом 34 | 1 | 78.3 | 3.9463
Советская, дом 39а | 1 | 44.9 | 5.926
Советская, дом 39а | 2 | 65.1 | 8.6023
Советская, дом 39а | 3 | 46.2 | 6.0982
Советская, дом 39а | 4 | 46.6 | 6.1512
Советская, дом 39а | 5 | 44.9 | 5.926
Советская, дом 39а | 6 | 46.2 | 6.0982
Советская, дом 39а | 7 | 64.8 | 8.5626
Советская, дом 39а | 8 | 46.5 | 6.138
Советская, дом 4, корпус 1 | Дом | 29 | 7.372
Советская, дом 5, корпус 1 | Дом | 102.6 | 7.8986
Совхозная, дом 10 | 1 | 41.3 | 7.3695
Совхозная, дом 10 | 2 | 57 | 10.1797
Совхозная, дом 10 | 3 | 43.8 | 7.817
Совхозная, дом 10 | 4 | 39.8 | 7.101
Совхозная, дом 10 | 5 | 41.7 | 7.4411
Совхозная, дом 10 | 6 | 58.4 | 10.4303
Совхозная, дом 10 | 7 | 39.8 | 7.101
Совхозная, дом 10 | 8 | 39.8 | 7.101
Совхозная, дом 11, корпус 1 | Дом | 80.4 | 11.9131
Совхозная, дом 11, корпус 2 | Дом | 53 | 8.9456
Совхозная, дом 12 | 1 | 67.3 | 9.6079
Совхозная, дом 12 | 2 | 44.5 | 6.3451
Совхозная, дом 12 | 3 | 67.6 | 9.6508
Совхозная, дом 12 | 4 | 45.3 | 6.4596
Совхозная, дом 12 | 5 | 44.4 | 6.3308
Совхозная, дом 12 | 6 | 65.1 | 9.2931
Совхозная, дом 12 | 7 | 47.1 | 6.7172
Совхозная, дом 12 | 8 | 65.6 | 9.3646
Совхозная, дом 13, корпус 1 | Дом | 40.3 | -0.023
Совхозная, дом 13, корпус 1 | Дом | 40.3 | 14.0494
Совхозная, дом 15 | 1 | 41.3 | 7.0999
Совхозная, дом 15 | 2 | 57.5 | 9.8939
Совхозная, дом 15 | 3 | 44.6 | 7.669
Совхозная, дом 15 | 4 | 39.8 | 6.8412
Совхозная, дом 15 | 5 | 42.2 | 7.2551
Совхозная, дом 15 | 6 | 57.5 | 9.8939
Совхозная, дом 15 | 7 | 89.8 | 7.7207
Совхозная, дом 15 | 8 | 39.8 | 6.8412
Совхозная, дом 17 | 1 | 43.7 | 6.8946
Совхозная, дом 17 | 2 | 56.6 | 8.9367
Совхозная, дом 17 | 3 | 44.9 | 7.0846
Совхозная, дом 17 | 4 | 39.8 | 6.2773
Совхозная, дом 17 | 5 | 41.4 | 6.5306
Совхозная, дом 17 | 6 | 58.7 | 9.2691
Совхозная, дом 17 | 7 | 45.1 | 7.1163
Совхозная, дом 17 | 8 | 41.4 | 6.5306
Совхозная, дом 18 | 1 | 46.1 | 5.3064
Совхозная, дом 18 | 10 | 65.2 | 7.5144
Совхозная, дом 18 | 11 | 47.1 | 5.422
Совхозная, дом 18 | 12 | 46.9 | 5.3989
Совхозная, дом 18 | 13 | 44.8 | 5.1561
Совхозная, дом 18 | 14 | 65 | 7.4913
Совхозная, дом 18 | 15 | 46 | 5.2948
Совхозная, дом 18 | 16 | 98.8 | 5.6879
Совхозная, дом 18 | 2 | 45.1 | 5.1908
Совхозная, дом 18 | 3 | 65.7 | 7.5722
Совхозная, дом 18 | 4 | 43.7 | 5.0289
Совхозная, дом 18 | 5 | 45.9 | 5.2833
Совхозная, дом 18 | 6 | 44.7 | 5.1445
Совхозная, дом 18 | 7 | 62.8 | 7.237
Совхозная, дом 18 | 8 | 46.7 | 5.3757
Совхозная, дом 18 | 9 | 43.6 | 5.0174
Совхозная, дом 19 | 1 | 41.9 | 5.6065
Совхозная, дом 19 | 10 | 82.4 | 5.5124
Совхозная, дом 19 | 11 | 41.3 | 5.5259
Совхозная, дом 19 | 12 | 43.5 | 5.8215
Совхозная, дом 19 | 13 | 60 | 8.0383
Совхозная, дом 19 | 14 | 43.4 | 5.808
Совхозная, дом 19 | 15 | 41.5 | 5.5528
Совхозная, дом 19 | 16 | 41.9 | 5.6065
Совхозная, дом 19 | 2 | 54.5 | 7.2994
Совхозная, дом 19 | 3 | 28.7 | 3.833
Совхозная, дом 19 | 4 | 59.6 | 7.9846
Совхозная, дом 19 | 5 | 42.5 | 5.6871
Совхозная, дом 19 | 6 | 51.7 | 6.9232
Совхозная, дом 19 | 7 | 30 | 4.0077
Совхозная, дом 19 | 8 | 58.6 | 7.8502
Совхозная, дом 19 | 9 | 120.6 | 8.0786
Совхозная, дом 19а | 1 | 54.3 | 10.0039
Совхозная, дом 19а | 2 | 75.4 | 13.9001
Совхозная, дом 19а | 3 | 50.2 | 9.2468
Совхозная, дом 19а | 4 | 76.7 | 14.1402
Совхозная, дом 19а | 5 | 76.6 | 14.1217
Совхозная, дом 19а | 6 | 52.2 | 9.6161
Совхозная, дом 19а | 7 | 75.5 | 13.9186
Совхозная, дом 19а | 8 | 50.2 | 9.2468
Совхозная, дом 19б | 1 | 71.6 | 3.8351
Совхозная, дом 19б | 2 | 55.9 | 6.5445
Совхозная, дом 19б | 3 | 122.6 | 7.179
Совхозная, дом 19б | 4 | 41.3 | 4.8292
Совхозная, дом 2, корпус 1 | Дом | 68.7 | 8.4347
Совхозная, дом 22, корпус 2 | Дом | 57 | 9.2123
Совхозная, дом 23а | Дом | 120 | 3.6272
Совхозная, дом 25 | 1 | 69.1 | 10.2443
Совхозная, дом 25 | 2 | 69.1 | 10.2443
Совхозная, дом 27, корпус 2 | Дом | 59.2 | 10.7358
Совхозная, дом 35, корпус 2 | Дом | 59.2 | 10.6115
Совхозная, дом 38, корпус 1 | Дом | 96 | 6.9966
Совхозная, дом 38б | Дом | 134.6 | 7.4992
Совхозная, дом 43, корпус 3 | Дом | 48.6 | 4.6699
Совхозная, дом 45 | 1 | 44 | 4.4365
Совхозная, дом 45 | 2 | 36.2 | 3.646
Совхозная, дом 45 | 3 | 69.6 | 7.0311
Совхозная, дом 45 | 4 | 52.5 | 5.298
Совхозная, дом 8 | 1 | 41.8 | 7.7815
Совхозная, дом 8 | 2 | 57.5 | 10.7128
Совхозная, дом 8 | 3 | 44 | 8.1922
Совхозная, дом 8 | 4 | 40.3 | 7.5014
Совхозная, дом 8 | 5 | 83.8 | 7.8001
Совхозная, дом 8 | 6 | 57.5 | 10.7128
Совхозная, дом 8 | 7 | 44.9 | 8.3603
Совхозная, дом 8 | 8 | 39.8 | 7.408
Тихая, дом 2к | дом |  | 16.1182
Тихая, дом 2л | Дом |  | 8.9622
Тихая, дом 2н | Дом |  | 17.428
Итого |  | 15772.67 | 1966.2

## МалоенНорм
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактический полезный отпуск тепловой энергии по потребителям жилого фонда по нормативу за 2020 г с.Малоенисейское
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Братьев Мордовиных 13 корпус 1 | Дом | 28.5 | 9.7555
Братьев Мордовиных, дом | Дом | 50 | 17.0958
Братьев Мордовиных, дом | Дом | 92.2 | 15.8739
Братьев Мордовиных, дом 1, корпус 2 | Дом | 59.7 | 17.0713
Братьев Мордовиных, дом 11 | Дом | 33.5 | 11.5673
Братьев Мордовиных, дом 12, корпус 1 | Дом | 35.5 | 12.189
Братьев Мордовиных, дом 12, корпус 2 | Дом | 51 | 17.4408
Братьев Мордовиных, дом 13, корпус 2 | Дом | 36.6 | 12.5714
Братьев Мордовиных, дом 15, корпус 1 | Дом | 51.6 | 17.7859
Братьев Мордовиных, дом 15, корпус 2 | Дом | 34.7 | 12.7494
Братьев Мордовиных, дом 16, корпус 1 | Дом | 46.7 | 16.0825
Братьев Мордовиных, дом 16, корпус 2 | Дом | 31.8 | 10.9027
Братьев Мордовиных, дом 18, корпус 1 | Дом | 43.1 | 14.7156
Братьев Мордовиных, дом 19, корпус 1 | Дом | 47.7 | 16.4301
Братьев Мордовиных, дом 19, корпус 2 | Дом | 56 | 9.6074
Братьев Мордовиных, дом 2, кв 1 |  | 65.2 | 16.7301
Братьев Мордовиных, дом 20, корпус 1 | Дом | 56.3 | 19.269
Братьев Мордовиных, дом 21, корпус 1 | Дом | 42.3 | 10.6092
Братьев Мордовиных, дом 21, корпус 1 | Дом | 42.3 | 8.2991
Братьев Мордовиных, дом 22, корпус 1 | Дом | 42.1 | 14.3707
Братьев Мордовиных, дом 22, корпус 2 | Дом | 40 | 12.9964
Братьев Мордовиных, дом 24, корпус 1 | Дом | 41.8 | 9.4352
Братьев Мордовиных, дом 24, корпус 2 | Дом | 39.7 | 13.5428
Братьев Мордовиных, дом 26, корпус 1 | Дом | 41.6 | 14.1982
Братьев Мордовиных, дом 3 кв 2 | Дом | 28.6 | 9.7903
Братьев Мордовиных, дом 4, корпус 1 | Дом | 27.9 | 9.547
Братьев Мордовиных, дом 5, корпус 1 | Дом | 29 | 9.8517
Братьев Мордовиных, дом 5, корпус 2 | Дом | 30 | 10.277
Братьев Мордовиных, дом 6, корпус 1 | Дом | 29 | 9.8517
Братьев Мордовиных, дом 6а | Дом | 33.4 | 11.459
Братьев Мордовиных, дом 7 | Дом | 37.6 | 12.8184
Братьев Мордовиных, дом 8 | Дом | 41.1 | 14.1357
Братьев Мордовиных, дом 8, корпус 1 | Дом | 66.8 | 23.0699
Братьев Мордовиных, дом 9, корпус 1 | Дом | 30.2 | 10.3465
Братьев Мордовиных, дом 9, корпус 2 | Дом | 42.3 | 14.4396
Зеленая, дом 10, корпус 1 | Дом | 56.5 | 19.338
Зеленая, дом 10, корпус 2 | Дом | 59.8 | 20.6365
Зеленая, дом 12, корпус 1 | Дом | 57 | 19.5105
Зеленая, дом 12, корпус 2 | Дом | 60.4 | 20.6833
Зеленая, дом 13 | Дом | 40.5 | 13.9272
Зеленая, дом 14, корпус 1 | Дом | 59 | 20.2004
Зеленая, дом 15 | Дом | 40.1 | 13.7881
Зеленая, дом 18, корпус 1 | Дом | 57.5 | 19.837
Зеленая, дом 18, корпус 2 | Дом | 60 | 16.8676
Зеленая, дом 2, корпус 1 | Дом | 49.8 | 17.1602
Зеленая, дом 2, корпус 2 | Дом | 29.9 | 10.2423
Зеленая, дом 2, корпус 3 | Дом | 35 | 12.0152
Зеленая, дом 20, корпус 1 | Дом | 56.2 | 19.385
Зеленая, дом 21 | Дом | 76.6 | 2.113
Зеленая, дом 21 | Дом | 76.6 | 21.9468
Зеленая, дом 27 | Дом | 38.6 | 13.2667
Зеленая, дом 4, корпус 1 | Дом | 34.8 | 11.9457
Зеленая, дом 4, корпус 2 | Дом | 38.4 | 13.1971
Зеленая, дом 8, корпус 1 | Дом | 54.4 | 18.7593
Зеленая, дом 8, корпус 2 | Дом | 53.1 | 18.3074
Зеленая, дом 9а | Дом | 82.1 | 26.5683
Молодежная, дом 41 | Дом | 67.9 | 19.7715
Новая 22 | 2 | 55.9 | 2.6664
Новая, дом 10, корпус 1 | Дом | 64.6 | 12.4499
Новая, дом 11 | Дом | 50.6 | 17.3028
Новая, дом 11а, корпус 1 | Дом | 64.3 | 22.3421
Новая, дом 12, корпус 2 | Дом | 69.5 | 24.0086
Новая, дом 13 | Дом | 45.7 | 15.6125
Новая, дом 15 | 1 | 38.1 | 0.52343
Новая, дом 15 | 2 | 72.6 | 1.135
Новая, дом 17, корпус 2 | Дом | 32.1 | 11.0071
Новая, дом 18, корпус 1 | Дом | 64.8 | 22.2012
Новая, дом 19 | Дом | 45.1 | 15.4055
Новая, дом 20, корпус 1 | Дом | 48.4 | 16.5439
Новая, дом 20а, корпус 1 | Дом | 36.9 | 12.6757
Новая, дом 20а, корпус 2 | Дом | 37 | 14.9739
Новая, дом 20а, корпус 3 | Дом | 37 | 12.7105
Новая, дом 20а, корпус 4 | Дом | 37 | 12.7105
Новая, дом 21 | Дом | 53 | 18.2726
Новая, дом 22, корпус 1 | Дом | 68.5 | 23.6609
Новая, дом 22, корпус а, кв 2 | Дом | 70.8 | 24.4605
Новая, дом 23, корпус 1 | Дом | 38.2 | 2.107
Новая, дом 23, корпус 1 | Дом | 38.2 | 9.3946
Новая, дом 23, корпус 2 | Дом | 38.1 | 3.2277
Новая, дом 23, корпус 2 | Дом | 38.1 | 9.7132
Новая, дом 24, корпус 2 | Дом | 54.1 | 18.5101
Новая, дом 24, корпус 2 | Дом | 50.2 | 2.8167
Новая, дом 24, корпус 2 | Дом | 50.2 | 14.3305
Новая, дом 25, корпус 1 | Дом | 58.2 | 20.0803
Новая, дом 25А, корпус 2 | Дом | 54.4 | 18.6136
Новая, дом 26, корпус 2 | Дом | 53.3 | 18.3769
Новая, дом 27, корпус 1 | Дом | 64.4 | 22.0632
Новая, дом 29, корпус 1 | Дом | 48.6 | 16.743
Новая, дом 29, корпус 2 | Дом | 42.8 | 14.6121
Новая, дом 3, корпус 1 | Дом | 75.6 | 25.9267
Новая, дом 3, корпус 2 | Дом | 63.5 | 21.7527
Новая, дом 30, корпус 1 | Дом | 95.2 | 17.7487
Новая, дом 30, корпус 2 | Дом | 49.6 | 17.0906
Новая, дом 31, корпус 3 | Дом | 27.2 | 9.2308
Новая, дом 31, корпус 4 | Дом | 26.6 | 9.0951
Новая, дом 33, корпус 1 | Дом | 67.3 | 23.0635
Новая, дом 33, корпус 2 | Дом | 67.3 | 23.0635
Новая, дом 34, корпус 2 | Дом | 50 | 17.2297
Новая, дом 35, корпус 1 | Дом | 76.6 | 26.4767
Новая, дом 35, корпус 2 | Дом | 66.4 | 22.7531
Новая, дом 36, корпус 1 | Дом | 51.6 | 17.7859
Новая, дом 36, корпус 2 | Дом | 55.5 | 19.1417
Новая, дом 38, корпус 2 | Дом | 47.1 | 16.0954
Новая, дом 4, корпус 1 | Дом | 44.8 | 15.302
Новая, дом 4, корпус 2 | Дом | 35.5 | 12.0939
Новая, дом 4, корпус 3 | Дом | 34.2 | 11.6455
Новая, дом 4, корпус 4 | Дом | 34.5 | 11.749
Новая, дом 40, корпус 1 | Дом | 49.2 | 16.9516
Новая, дом 40, корпус 2 | Дом | 50.4 | 17.2338
Новая, дом 42, корпус 1 | Дом | 50.4 | 17.2338
Новая, дом 42, корпус 2 | Дом | 49.2 | 16.9516
Новая, дом 44, корпус 1 | Дом | 92 | 31.8303
Новая, дом 44, корпус 2 | Дом | 61 | 21.0537
Новая, дом 46 | 1 | 72.3 | 24.7883
Новая, дом 46, корпус 2 | Дом | 70.8 | 31.9694
Новая, дом 5, корпус 1 | Дом | 67.9 | 23.6015
Новая, дом 7, корпус 1 | Дом | 49.6 | 17.0906
Новая, дом 7, корпус 2 | Дом | 50 | 20.5382
Новая, дом 7, корпус 2 | Дом | 68.4 | 23.443
Новая, дом 9 | Дом | 46.6 | 1.2259
Новая, дом 9 | Дом | 46.6 | 13.2919
Светлоозерский, дом 11 кв. 3 |  | 33 | 10.0465
Светлоозерский, дом 11, корпус 1 | Дом | 41.1 | 16.3944
Светлоозерский, дом 11, корпус 2 | Дом | 37.5 | 12.8843
Светлоозерский, дом 11, корпус 4 | Дом | 15 | 5.0625
Светлоозерский, дом 11, корпус 5 | Дом | 52 | 17.7857
Светлоозерский, дом 11, корпус 6 | Дом | 52.9 | 18.2378
Светлоозерский, дом 4 | Дом | 52 | 17.925
Светлоозерский, дом 7 | Дом | 65.8 | 22.7223
Строителей, дом 11 | Дом | 43.8 | 9.8939
Строителей, дом 17, корпус 1 | Дом | 74 | 25.5729
Строителей, дом 17, корпус 2 | Дом | 80.6 | 20.4186
Строителей, дом 19 | Дом | 27.7 | 9.4033
Строителей, дом 6а | Дом | 33.3 | 11.335
Строителей, дом 7 | Дом | 53.6 | 18.1241
Итого |  | 7079.6 | 2097.85

## МалоенПриб
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потреб. жилого фонда по приборам учета за 2020 г с. Малоенисейское
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Братьев Мордовиных, дом 17, корпус 1 | Дом |  | 5.6303
Зеленая, дом 16, корпус 1 | 1 |  | 6.9017
Зеленая, дом 23 | Дом | 44.3 | 8.227
Зеленая, дом 25 | Дом | 37.3 | 5.0187
Молодежная, дом 21 | Дом | 133.7 | 18.4604
Молодежная, дом 35 | Дом | 35 | 4.3014
Молодежная, дом 41 | Дом | 67.9 | 4.2319
Новая 22 | 1 | 49.3 | 9.5077
Новая 22 | 2 | 55.9 | 10.7913
Новая, дом 10, корпус 1 | Дом | 64.6 | 5.6869
Новая, дом 11а, корпус 2 | Дом |  | 12.4449
Новая, дом 15 | 1 | 38.1 | 3.9651
Новая, дом 15 | 2 | 72.6 | 7.6289
Новая, дом 16, корпус 1 | Дом |  | 12.2028
Новая, дом 28 | 1 | 36.1 | 5.2565
Новая, дом 28 | 10 | 49.1 | 7.1786
Новая, дом 28 | 11 | 41.1 | 5.9958
Новая, дом 28 | 12 | 50 | 7.3117
Новая, дом 28 | 13 | 51.4 | 7.5187
Новая, дом 28 | 14 | 40.2 | 5.8627
Новая, дом 28 | 15 | 109.4 | 8.0066
Новая, дом 28 | 16 | 50.8 | 7.43
Новая, дом 28 | 17 | 40.4 | 5.8923
Новая, дом 28 | 18 | 52.8 | 7.7257
Новая, дом 28 | 19 | 60.2 | 8.8198
Новая, дом 28 | 2 | 53.1 | 7.77
Новая, дом 28 | 20 | 54 | 7.9031
Новая, дом 28 | 21 | 31.8 | 4.6208
Новая, дом 28 | 22 | 58 | 8.4945
Новая, дом 28 | 23 | 51.9 | 7.5926
Новая, дом 28 | 24 | 75.4 | 4.5497
Новая, дом 28 | 3 | 58.3 | 8.5389
Новая, дом 28 | 4 | 35.3 | 5.1382
Новая, дом 28 | 5 | 53.1 | 7.77
Новая, дом 28 | 6 | 59.1 | 8.6572
Новая, дом 28 | 7 | 50 | 7.3117
Новая, дом 28 | 8 | 41.8 | 6.0993
Новая, дом 28 | 9 | 49.1 | 7.1786
Новая, дом 28а | 1 | 35.7 | 5.1517
Новая, дом 28а | 10 | 49.7 | 7.2037
Новая, дом 28а | 11 | 42.1 | 6.0898
Новая, дом 28а | 12 | 50.9 | 7.3796
Новая, дом 28а | 13 | 49.6 | 7.1891
Новая, дом 28а | 14 | 40.6 | 5.8699
Новая, дом 28а | 15 | 51.9 | 7.5262
Новая, дом 28а | 16 | 53 | 7.6874
Новая, дом 28а | 17 | 40.3 | 5.8259
Новая, дом 28а | 18 | 52.9 | 7.6728
Новая, дом 28а | 19 | 37.2 | 5.3716
Новая, дом 28а | 2 | 55 | 7.9806
Новая, дом 28а | 20 | 54.1 | 7.8487
Новая, дом 28а | 21 | 57.7 | 8.3763
Новая, дом 28а | 22 | 58.1 | 8.435
Новая, дом 28а | 23 | 54 | 7.834
Новая, дом 28а | 24 | 37 | 5.3423
Новая, дом 28а | 3 | 58.7 | 8.5229
Новая, дом 28а | 4 | 36 | 5.1957
Новая, дом 28а | 5 | 54.1 | 7.8487
Новая, дом 28а | 6 | 56.7 | 8.2298
Новая, дом 28а | 7 | 48.3 | 6.9985
Новая, дом 28а | 8 | 40.3 | 5.8259
Новая, дом 28а | 9 | 49.7 | 7.2037
Новая, дом 37 | Дом | 76 | 10.5935
Новая, дом 44, корпус 1/2 | Дом |  | 6.0366
Новая, дом 5, корпус 2 | Дом | 67.1 | 13.9294
Новая, дом 8, корпус 1 | Дом | 59.9 | 5.2089
Новая, дом 8, корпус 2 | Дом |  | 12.0047
Новая, дом 9, корпус 1 | Дом | 65.1 | 13.1168
Светлоозерский, дом 13 | Дом | 75 | 10.0276
Советская, дом 96 | 1 | 35.9 | 3.9997
Советская, дом 96 | 10 | 55 | 6.1708
Советская, дом 96 | 11 | 40.7 | 4.5453
Советская, дом 96 | 12 | 49.5 | 5.5456
Советская, дом 96 | 13 | 49.3 | 5.5229
Советская, дом 96 | 14/1 | 20.1 | 2.2037
Советская, дом 96 | 14/2 | 20.1 | 2.2037
Советская, дом 96 | 15 | 49.2 | 5.5115
Советская, дом 96 | 16 | 98.6 | 5.2734
Советская, дом 96 | 17 | 41.2 | 4.6022
Советская, дом 96 | 18 | 90 | 5.0341
Советская, дом 96 | 19 | 64.8 | 7.2847
Советская, дом 96 | 2 | 110.6 | 6.2049
Советская, дом 96 | 20 | 51.1 | 5.7275
Советская, дом 96 | 21 | 36 | 4.0111
Советская, дом 96 | 22 | 61 | 6.8528
Советская, дом 96 | 23 | 50.8 | 5.6934
Советская, дом 96 | 24 | 36.7 | 4.0906
Советская, дом 96 | 3 | 57.4 | 6.4436
Советская, дом 96 | 4 | 40.5 | 4.5226
Советская, дом 96 | 5 | 51.4 | 5.7616
Советская, дом 96 | 6 | 56.5 | 6.3413
Советская, дом 96 | 7 | 51.7 | 5.7957
Советская, дом 96 | 8 | 42.3 | 4.7272
Советская, дом 96 | 9 | 53.3 | 5.9775
Строителей, дом 1 | 1 | 40.8 | 5.8714
Строителей, дом 1 | 10 | 40.9 | 5.886
Строителей, дом 1 | 11 | 41.8 | 6.0173
Строителей, дом 1 | 12 | 40.8 | 5.8714
Строителей, дом 1 | 13 | 54.5 | 7.8701
Строителей, дом 1 | 14 | 40.8 | 5.8714
Строителей, дом 1 | 15 | 81.4 | 5.8568
Строителей, дом 1 | 16 | 82.4 | 5.9456
Строителей, дом 1 | 2 | 51.1 | 7.3741
Строителей, дом 1 | 3 | 31.2 | 4.4708
Строителей, дом 1 | 4 | 57.9 | 8.3662
Строителей, дом 1 | 5 | 44 | 6.3383
Строителей, дом 1 | 6 | 39.1 | 5.6234
Строителей, дом 1 | 6 | 12.1 | 1.6843
Строителей, дом 1 | 7 | 32.1 | 4.6021
Строителей, дом 1 | 8 | 58.6 | 8.4683
Строителей, дом 1 | 9 | 58.7 | 8.4829
Строителей, дом 2 | 1 | 52 | 7.6984
Строителей, дом 2 | 10 | 52.5 | 7.7732
Строителей, дом 2 | 11 | 44 | 6.5016
Строителей, дом 2 | 12 | 52.6 | 7.7882
Строителей, дом 2 | 2 | 44.2 | 6.5315
Строителей, дом 2 | 3 | 54 | 7.9976
Строителей, дом 2 | 4 | 44.2 | 6.5315
Строителей, дом 2 | 5 | 84.4 | 6.2323
Строителей, дом 2 | 6 | 33.4 | 4.9158
Строителей, дом 2 | 7 | 42.7 | 6.3071
Строителей, дом 2 | 8 | 42.7 | 6.3071
Строителей, дом 2 | 9 | 42.9 | 6.337
Строителей, дом 4 | 1 | 55.4 | 8.4235
Строителей, дом 4 | 10 | 53 | 8.0551
Строителей, дом 4 | 11 | 41.7 | 6.3204
Строителей, дом 4 | 12 | 53 | 8.0551
Строителей, дом 4 | 2 | 43.8 | 6.6428
Строителей, дом 4 | 3 | 55.2 | 8.3928
Строителей, дом 4 | 4 | 43 | 6.52
Строителей, дом 4 | 5 | 44.8 | 6.7963
Строителей, дом 4 | 6 | 67.8 | 5.123
Строителей, дом 4 | 7 | 42.1 | 6.3818
Строителей, дом 4 | 8 | 32.7 | 4.9388
Строителей, дом 4 | 9 | 45.6 | 6.9191
Строителей, дом 5 | 1 | 58.3 | 10.1602
Строителей, дом 5 | 10 | 52.8 | 9.1941
Строителей, дом 5 | 11 | 42.5 | 7.3847
Строителей, дом 5 | 12 | 51.3 | 8.9306
Строителей, дом 5 | 2 | 45.3 | 7.8766
Строителей, дом 5 | 3 | 55.1 | 9.5981
Строителей, дом 5 | 4 | 85.8 | 8.9552
Строителей, дом 5 | 5 | 46.1 | 8.0171
Строителей, дом 5 | 6 | 64.8 | 5.6105
Строителей, дом 5 | 7 | 42.8 | 7.4374
Строителей, дом 5 | 8 | 34.8 | 6.0321
Строителей, дом 5 | 9 | 86 | 7.4726
Центральный, дом 7 | 1 | 34.3 | 5.6238
Центральный, дом 7 | 10 | 61.2 | 10.0978
Центральный, дом 7 | 11 | 50.8 | 8.3681
Центральный, дом 7 | 12 | 35.1 | 5.7568
Центральный, дом 7 | 2 | 51 | 8.4013
Центральный, дом 7 | 3 | 57.8 | 9.5323
Центральный, дом 7 | 4 | 39 | 6.4055
Центральный, дом 7 | 5 | 49.5 | 8.1518
Центральный, дом 7 | 6 | 58.9 | 9.7152
Центральный, дом 7 | 7 | 59.6 | 9.8317
Центральный, дом 7 | 8 | 53 | 8.734
Центральный, дом 7 | 9 | 41 | 6.555
Итого |  | 7944.4 | 1115.13

## СветНорм
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. жилого фонда по нормативу за 2020 г с.Светлоозёрское
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Кооперативный, дом 6 | 1 | 75.5 | 7.4635
Короткая, дом 5 | 1 | 70.2 | 23.8265
Короткая, дом 5 | 2 | 70.2 | 15.2374
Короткая, дом 5 | Дом | 70.2 | 9.3173
Короткая, дом 7 | 2 | 187.5 | 21.0574
Короткая, дом 7 | 2 | 62.5 | 21.0574
Октябрьская, дом 14 | 1 | 52 | 17.2814
Октябрьская, дом 14 | 2 | 43.5 | 14.2246
Октябрьская, дом 14 | 3 | 52.4 | 17.4252
Октябрьская, дом 14 | 4 | 43.2 | 14.1167
Октябрьская, дом 14 | 5 | 43.1 | 14.0807
Октябрьская, дом 14 | 6 | 53.3 | 20.4167
Октябрьская, дом 14 | 7 | 43.7 | 14.2965
Октябрьская, дом 14 | 8 | 52.7 | 17.5331
Октябрьская, дом 18 | 1 | 52 | 17.2814
Октябрьская, дом 18 | 2 | 41 | 13.3255
Октябрьская, дом 18 | 4 | 42.3 | 13.793
Октябрьская, дом 18 | 6 | 41 | 13.3255
Октябрьская, дом 18 | 7 | 42.75 | 13.9549
Октябрьская, дом 18 | 8 | 50.4 | 16.706
Октябрьская, дом 22 | 2 | 62.1 | 20.9135
Октябрьская, дом 23 | 1 | 31.4 | 9.8731
Октябрьская, дом 24 | 1 | 28.8 | 8.9381
Октябрьская, дом 24 | 2 | 39 | 12.6063
Октябрьская, дом 24 | 3 | 44.1 | 14.4403
Октябрьская, дом 24 | 4 | 42.6 | 13.9009
Октябрьская, дом 24 | 5 | 27.4 | 8.4346
Октябрьская, дом 24 | 6 | 38.5 | 12.4265
Октябрьская, дом 24 | 7 | 45 | 14.764
Октябрьская, дом 24 | 8 | 42.5 | 13.865
Октябрьская, дом 24 | 9 | 41.8 | 13.6132
Октябрьская, дом 24 | 11/1 | 18.36 | 3.4989
Октябрьская, дом 24 | 11/2 | 36.72 | 6.8684
Октябрьская, дом 24 | 12 | 29.1 | 9.046
Октябрьская, дом 24 | 13 | 40.9 | 13.2896
Октябрьская, дом 24 | 14 | 44.6 | 14.6202
Октябрьская, дом 24 | 15 | 39 | 12.6063
Октябрьская, дом 24 | 16 | 29.7 | 9.2618
Октябрьская, дом 24 | 10 | 44.7 | 14.6561
Октябрьская, дом 28 | 1 | 33.1 | 10.4845
Октябрьская, дом 28 | 2 | 40 | 12.9659
Октябрьская, дом 28 | 3 | 40 | 12.9659
Октябрьская, дом 28 | 5 | 32.2 | 10.1608
Октябрьская, дом 28 | 6 | 81 | 13.1457
Октябрьская, дом 28 | 7 | 38.4 | 12.3905
Октябрьская, дом 28 | 8 | 55.5 | 18.5401
Октябрьская, дом 28 | 13 | 54 | 18.0006
Октябрьская, дом 28 | 14 | 32.6 | 10.3047
Октябрьская, дом 28 | 15 | 38.5 | 12.4265
Октябрьская, дом 28 | 16 | 31.2 | 9.8012
Октябрьская, дом 28 | 10 | 32.7 | 10.3407
Октябрьская, дом 28 | 9 | 55.7 | 18.612
Октябрьская, дом 30 | 1 | 36.8 | 11.8151
Октябрьская, дом 30 | 2 | 51.6 | 17.1375
Октябрьская, дом 30 | 3 | 60.5 | 20.3382
Октябрьская, дом 30 | 4 | 37.4 | 12.0309
Октябрьская, дом 30 | 5 | 51.7 | 17.1735
Октябрьская, дом 30 | 6 | 57.35 | 19.2053
Октябрьская, дом 30 | 7 | 59.2 | 19.8706
Октябрьская, дом 30 | 8 | 56.1 | 18.7558
Октябрьская, дом 30 | 9 | 39.4 | 12.7501
Октябрьская, дом 30 | 10 | 58.4 | 19.5829
Октябрьская, дом 30 | 11 | 51.5 | 17.1016
Октябрьская, дом 30 | 12 | 37 | 11.887
Октябрьская, дом 32 | 1 | 37.1 | 11.923
Октябрьская, дом 32 | 2 | 54.2 | 18.0725
Октябрьская, дом 32 | 3 | 58.4 | 19.5829
Октябрьская, дом 32 | 4 | 74.8 | 12.0309
Октябрьская, дом 32 | 6 | 59 | 19.7987
Октябрьская, дом 32 | 7 | 59 | 19.7987
Октябрьская, дом 32 | 8 | 51.77 | 17.1986
Октябрьская, дом 32 | 9 | 36.9 | 7.6001
Октябрьская, дом 32 | 10 | 58.9 | 19.7628
Октябрьская, дом 32 | 12 | 37.1 | 11.923
Итого |  | 3680.25 | 1068.8223

## СветПриб
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. жилого фонда по приборам учета за 2020 г с. Светлоозёрское
Адрес | № квартиры | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Первомайский, дом 7 | 1 | 31 | 4.8472
Первомайский, дом 7 | 10 | 39.9 | 6.2423
Первомайский, дом 7 | 11 | 38.8 | 6.0699
Первомайский, дом 7 | 12 | 31 | 4.8472
Первомайский, дом 7 | 13 | 41.9 | 6.5558
Первомайский, дом 7 | 14 | 78.2 | 6.1169
Первомайский, дом 7 | 15 | 39.2 | 6.1326
Первомайский, дом 7 | 16 | 30.4 | 4.7532
Первомайский, дом 7 | 2 | 39.8 | 6.2266
Первомайский, дом 7 | 3 | 39.5 | 6.1796
Первомайский, дом 7 | 4 | 42.9 | 6.7126
Первомайский, дом 7 | 5 | 30.1 | 4.7062
Первомайский, дом 7 | 6 | 40.1 | 6.2737
Первомайский, дом 7 | 7 | 40.41 | 6.3223
Первомайский, дом 7 | 8 | 43.2 | 6.7596
Первомайский, дом 7 | 9 | 42.6 | 6.6655
Центральная, дом 18 | 1 | 34.6 | 6.2263
Центральная, дом 18 | 10 | 48.9 | 8.8046
Центральная, дом 18 | 11 | 42.1 | 7.5785
Центральная, дом 18 | 12 | 50.1 | 9.0209
Центральная, дом 18 | 13 | 51.5 | 9.2734
Центральная, дом 18 | 15 | 103.6 | 11.2018
Центральная, дом 18 | 16 | 51.5 | 9.2734
Центральная, дом 18 | 17 | 40.3 | 7.254
Центральная, дом 18 | 18 | 50.5 | 9.093
Центральная, дом 18 | 19 | 60.3 | 10.86
Центральная, дом 18 | 2 | 51.9 | 9.3455
Центральная, дом 18 | 20 | 50.5 | 9.093
Центральная, дом 18 | 21 | 38.3 | 6.8934
Центральная, дом 18 | 22 | 57.9 | 10.4273
Центральная, дом 18 | 23 | 49.8 | 8.9668
Центральная, дом 18 | 24 | 37.1 | 6.6771
Центральная, дом 18 | 3 | 115.6 | 10.4092
Центральная, дом 18 | 4 | 36.2 | 6.5148
Центральная, дом 18 | 5 | 50.5 | 9.093
Центральная, дом 18 | 6 | 57.8 | 10.4402
Центральная, дом 18 | 7 | 10.57 | 1.8938
Центральная, дом 18 | 8 | 40.5 | 7.2901
Центральная, дом 18 | 9 | 52.2 | 9.3996
Итого |  | 1831.28 | 290.4409

## УсятПриб
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. жилого фонда по приборам учета за 2020 г с.Усятское
Адрес | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Советская, дом 8 | 469
Агапитов Александр Александрович | 63 | 11.1107
Агапитова Римма Александровна | 65 | 2.2182
Голенкова Алевтина Юрьевна | 76 | 13.3521
Жутова Галина Федоровна | 65 | 7.9604
Иванилова Л.Н. | 63 | 11.1107
Мурнакова М С | 62.1 | 10.9556
Мышланов Андрей Сергеевич | 74.9 | 13.1625
Итого | 469 | 69.8702

## МалоугНорм
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. жилого фонда по нормативу за 2020 г с.Малоугренёво
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Кооперативный, дом 6 | 1 | 75.5 | 8.6883
Короткая, дом 5 | 1 | 70.2 | 25.0513
Короткая, дом 5 | 2 | 70.2 | 16.4622
Короткая, дом 5 | Дом | 70.2 | 10.5421
Короткая, дом 7 | 2 | 187.5 | 22.2822
Короткая, дом 7 | 2 | 62.5 | 22.2822
Октябрьская, дом 14 | 1 | 52 | 18.5062
Октябрьская, дом 14 | 2 | 43.5 | 15.4494
Октябрьская, дом 14 | 3 | 52.4 | 18.65
Октябрьская, дом 14 | 4 | 43.2 | 15.3415
Октябрьская, дом 14 | 5 | 43.1 | 15.3055
Октябрьская, дом 14 | 6 | 53.3 | 21.6415
Октябрьская, дом 14 | 7 | 43.7 | 15.5213
Октябрьская, дом 14 | 8 | 52.7 | 18.7579
Октябрьская, дом 18 | 1 | 52 | 18.5062
Октябрьская, дом 18 | 2 | 41 | 14.5503
Октябрьская, дом 18 | 4 | 42.3 | 15.0178
Октябрьская, дом 18 | 6 | 41 | 14.5503
Октябрьская, дом 18 | 7 | 42.75 | 15.1797
Октябрьская, дом 18 | 8 | 50.4 | 17.9308
Октябрьская, дом 22 | 2 | 62.1 | 22.1383
Октябрьская, дом 23 | 1 | 31.4 | 11.0979
Октябрьская, дом 24 | 1 | 28.8 | 10.1629
Октябрьская, дом 24 | 2 | 39 | 13.8311
Октябрьская, дом 24 | 3 | 44.1 | 15.6651
Октябрьская, дом 24 | 4 | 42.6 | 15.1257
Октябрьская, дом 24 | 5 | 27.4 | 9.6594
Октябрьская, дом 24 | 6 | 38.5 | 13.6513
Октябрьская, дом 24 | 7 | 45 | 15.9888
Октябрьская, дом 24 | 8 | 42.5 | 15.0898
Октябрьская, дом 24 | 9 | 41.8 | 14.838
Октябрьская, дом 24 | 11/1 | 18.36 | 4.7237
Октябрьская, дом 24 | 11/2 | 36.72 | 8.0932
Октябрьская, дом 24 | 12 | 29.1 | 10.2708
Октябрьская, дом 24 | 13 | 40.9 | 14.5144
Октябрьская, дом 24 | 14 | 44.6 | 15.845
Октябрьская, дом 24 | 15 | 39 | 13.8311
Октябрьская, дом 24 | 16 | 29.7 | 10.4866
Октябрьская, дом 24 | 10 | 44.7 | 15.8809
Октябрьская, дом 28 | 1 | 33.1 | 11.7093
Октябрьская, дом 28 | 2 | 40 | 14.1907
Октябрьская, дом 28 | 3 | 40 | 14.1907
Октябрьская, дом 28 | 5 | 32.2 | 11.3856
Октябрьская, дом 28 | 6 | 81 | 14.3705
Октябрьская, дом 28 | 7 | 38.4 | 13.6153
Октябрьская, дом 28 | 8 | 55.5 | 19.7649
Октябрьская, дом 28 | 13 | 54 | 19.2254
Октябрьская, дом 28 | 14 | 32.6 | 11.5295
Октябрьская, дом 28 | 15 | 38.5 | 13.6513
Октябрьская, дом 28 | 16 | 31.2 | 11.026
Октябрьская, дом 28 | 10 | 32.7 | 11.5655
Октябрьская, дом 28 | 9 | 55.7 | 19.8368
Октябрьская, дом 30 | 1 | 36.8 | 13.0399
Октябрьская, дом 30 | 2 | 51.6 | 18.3623
Октябрьская, дом 30 | 3 | 60.5 | 21.563
Октябрьская, дом 30 | 4 | 37.4 | 13.2557
Октябрьская, дом 30 | 5 | 51.7 | 18.3983
Октябрьская, дом 30 | 6 | 57.35 | 20.4301
Октябрьская, дом 30 | 7 | 59.2 | 21.0954
Октябрьская, дом 30 | 8 | 56.1 | 19.9806
Октябрьская, дом 30 | 9 | 39.4 | 13.9749
Октябрьская, дом 30 | 10 | 58.4 | 20.8077
Октябрьская, дом 30 | 11 | 51.5 | 18.3264
Октябрьская, дом 30 | 12 | 37 | 13.1118
Октябрьская, дом 32 | 1 | 37.1 | 13.1478
Октябрьская, дом 32 | 2 | 54.2 | 19.2973
Октябрьская, дом 32 | 3 | 58.4 | 20.8077
Октябрьская, дом 32 | 4 | 74.8 | 13.2557
Октябрьская, дом 32 | 6 | 59 | 21.0235
Октябрьская, дом 32 | 7 | 59 | 21.0235
Октябрьская, дом 32 | 8 | 51.77 | 18.4234
Октябрьская, дом 32 | 9 | 36.9 | 13.0759
Октябрьская, дом 32 | 10 | 58.9 | 20.9876
Октябрьская, дом 32 | 12 | 37.1 | 13.1478
Итого |  | 3680.25 | 1163.7085

## ЧуйсНорм
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. жилого фонда по нормативу за 2020 г с. Чуйский
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Шоссейная 2 | 1 | 53.6 | 2.712
Шоссейная 2 | 10 | 45.7 | 2.4719
Шоссейная 2 | 11 | 27.2 | 1.9097
Шоссейная 2 | 12 | 52.7 | 2.6847
Шоссейная 2 | 3 | 44.2 | 2.4263
Шоссейная 2 | 4 | 52.7 | 2.6847
Шоссейная 2 | 5 | 26.2 | 1.8793
Шоссейная 2 | 6 | 44.6 | 2.4385
Шоссейная 2 | 7 | 44.8 | 2.4446
Шоссейная 2 | 8 | 27.4 | 1.9157
Шоссейная 2 | 9 | 53 | 2.6938
Зеленая | 1 | 63.3 | 3.0068
Зеленая | 2 | 64 | 3.0281
Зеленая, дом 3, корпус 1 | Дом | 37 | 14.8325
Зеленая, дом 3, корпус 2 | Дом | 53.6 | 21.0012
Зеленая, дом 3, корпус 3 | Дом | 94.4 | 36.1629
Центральная 1(Ч) | 1 | 46.2 | 5.7302
Центральная 1(Ч) | 2 | 60.8 | 7.1988
Центральная 1(Ч) | 3 | 45.2 | 5.6296
Центральная 1(Ч) | 4 | 26.65 | 3.7637
Центральная 1(Ч) | 5 | 46.2 | 5.7302
Центральная 1(Ч) | 6 | 46 | 5.7101
Центральная 1(Ч) | 7 | 14.5 | 2.5415
Центральная 1(Ч) | 8 | 46.4 | 5.3136
Центральная 1(Ч) | 9 | 45.8 | 5.6899
Центральная 2(Ч) | 1 | 46.5 | 5.3227
Центральная 2(Ч) | 2 | 61.6 | 6.6995
Центральная 2(Ч) | 3 | 46.2 | 5.2954
Центральная 2(Ч) | 4 | 46.1 | 5.2863
Центральная 2(Ч) | 5 | 46.6 | 5.3318
Центральная 2(Ч) | 6 | 62 | 6.736
Центральная 2(Ч) | 7 | 46.3 | 5.3045
Центральная 2(Ч) | 8 | 45.6 | 5.2407
Центральная 5(Ч) | 1 | 46.6 | 5.3318
Центральная 5(Ч) | 2 | 62.2 | 2.9734
Центральная 5(Ч) | 3 | 46.5 | 5.3227
Центральная 5(Ч) | 4 | 46.6 | 5.3318
Центральная 5(Ч) | 5 | 45.7 | 7.4003
Центральная 5(Ч) | 6 | 57.4 | 6.3165
Центральная 5(Ч) | 7 | 46 | 5.2771
Центральная 5(Ч) | 8 | 46.3 | 5.3045
Центральная 8 | 1 | 46.4 | 2.4932
Центральная 8 | 10 | 61.1 | 2.94
Центральная 8 | 11 | 40.6 | 2.3169
Центральная 8 | 2 | 63.2 | 3.0038
Центральная 8 | 3 | 48.5 | 2.557
Центральная 8 | 4 | 68.1 | 3.1527
Центральная 8 | 5 | 43.8 | 2.4142
Центральная 8 | 6 | 28.4 | 1.9461
Центральная 8 | 7 | 30.6 | 2.013
Центральная 8 | 7а | 30.6 | 2.013
Центральная 8 | 8 | 48.9 | 2.5692
Центральная 8 | 9 | 61.1 | 2.94
Центральная, дом 1, корпус 4 | 4 | 19.15 | 8.1993
Центральная, дом 5, корпус 2 | Квартира | 62.2 | 4.8638
Центральная, дом 7, корпус 1 | Квартира | 36.4 | 14.6095
Шоссейная 3 | 1 | 52 | 5.8242
Шоссейная 3 | 2 | 54.3 | 4.2286
Шоссейная 3 | 3 | 22.95 | 3.1755
Шоссейная 3 | 3а | 22.95 | 3.1755
Шоссейная 3 | 4 | 69 | 5.5689
Шоссейная 3 | 5 | 34.5 | 4.2286
Шоссейная, дом 1, корпус 1 | Квартира | 52.3 | 19.42
Шоссейная, дом 1, корпус 2 | Квартира | 47.5 | 18.7344
Итого |  | 3357.3 | 362.4628

## ЧуйсПриб
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит жилого фонда по приборам учета за 2020 г с. Чуйский
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Шоссейная 2 | 1 | 53.6 | 7.4763
Шоссейная 2 | 10 | 45.7 | 6.3225
Шоссейная 2 | 11 | 27.2 | 3.6205
Шоссейная 2 | 12 | 52.7 | 7.3448
Шоссейная 2 | 3 | 44.2 | 6.1034
Шоссейная 2 | 4 | 52.7 | 7.3448
Шоссейная 2 | 5 | 26.2 | 3.4744
Шоссейная 2 | 6 | 44.6 | 6.1618
Шоссейная 2 | 7 | 44.8 | 6.191
Шоссейная 2 | 8 | 27.4 | 3.6497
Шоссейная 2 | 9 | 53 | 7.3887
Зеленая | 1 | 63.3 | 11.9034
Зеленая | 2 | 64 | 12.0389
Центральная 1(Ч) | 1 | 46.2 | 3.1195
Центральная 1(Ч) | 2 | 60.8 | 4.2166
Центральная 1(Ч) | 3 | 45.2 | 3.0443
Центральная 1(Ч) | 4 | 26.65 | 1.6504
Центральная 1(Ч) | 5 | 46.2 | 3.1195
Центральная 1(Ч) | 6 | 46 | 3.1045
Центральная 1(Ч) | 7 | 14.5 | 0.7374
Центральная 1(Ч) | 8 | 46.4 | 3.1345
Центральная 1(Ч) | 9 | 45.8 | 3.0894
Центральная 2(Ч) | 1 | 46.5 | 3.4917
Центральная 2(Ч) | 2 | 61.6 | 4.74
Центральная 2(Ч) | 3 | 46.2 | 3.4669
Центральная 2(Ч) | 4 | 46.1 | 3.4587
Центральная 2(Ч) | 5 | 46.6 | 3.5
Центральная 2(Ч) | 6 | 62 | 4.773
Центральная 2(Ч) | 7 | 46.3 | 3.4752
Центральная 2(Ч) | 8 | 45.6 | 3.4173
Центральная 5(Ч) | 1 | 46.6 | 3.8459
Центральная 5(Ч) | 2 | 62.2 | 5.2513
Центральная 5(Ч) | 3 | 46.5 | 3.8369
Центральная 5(Ч) | 4 | 46.6 | 3.8459
Центральная 5(Ч) | 5 | 45.7 | 3.7648
Центральная 5(Ч) | 6 | 57.4 | 4.8188
Центральная 5(Ч) | 7 | 46 | 3.7918
Центральная 5(Ч) | 8 | 46.3 | 3.8189
Центральная 8 | 1 | 46.4 | 5.5447
Центральная 8 | 10 | 61.1 | 7.413
Центральная 8 | 11 | 40.6 | 4.8076
Центральная 8 | 12 | 73.8 | 7.788
Центральная 8 | 2 | 63.2 | 7.6798
Центральная 8 | 3 | 48.5 | 5.8116
Центральная 8 | 4 | 68.1 | 8.3026
Центральная 8 | 5 | 43.8 | 5.2143
Центральная 8 | 6 | 28.4 | 3.2571
Центральная 8 | 7 | 30.6 | 3.5367
Центральная 8 | 7а | 30.6 | 3.5367
Центральная 8 | 8 | 48.9 | 5.8625
Центральная 8 | 9 | 61.1 | 7.413
Центральная, дом 10 | 1 | 51.3 | 7.0589
Центральная, дом 10 | 10 | 26.9 | 3.534
Центральная, дом 10 | 11 | 27.6 | 3.6351
Центральная, дом 10 | 12 | 48.4 | 6.64
Центральная, дом 10 | 13 | 50 | 6.8712
Центральная, дом 10 | 14 | 43 | 5.8599
Центральная, дом 10 | 15 | 60.3 | 8.3591
Центральная, дом 10 | 16 | 51.7 | 7.1167
Центральная, дом 10 | 17 | 44.1 | 6.0188
Центральная, дом 10 | 18 | 61.5 | 8.5325
Центральная, дом 10 | 19 | 54.3 | 7.4923
Центральная, дом 10 | 2 | 27.3 | 3.5917
Центральная, дом 10 | 20 | 42.9 | 5.8454
Центральная, дом 10 | 21 | 60.4 | 8.3736
Центральная, дом 10 | 22 | 52.5 | 7.2323
Центральная, дом 10 | 23 | 28.6 | 3.7795
Центральная, дом 10 | 24 | 27.6 | 3.6351
Центральная, дом 10 | 25 | 51.4 | 7.0734
Центральная, дом 10 | 26 | 50 | 6.8712
Центральная, дом 10 | 27 | 28.6 | 3.7795
Центральная, дом 10 | 28 | 27.6 | 3.6351
Центральная, дом 10 | 29 | 50.6 | 6.9578
Центральная, дом 10 | 3 | 39.9 | 5.412
Центральная, дом 10 | 30 | 49.5 | 6.7989
Центральная, дом 10 | 31 | 28.6 | 3.7795
Центральная, дом 10 | 32 | 27.6 | 3.6351
Центральная, дом 10 | 33 | 50.3 | 6.9145
Центральная, дом 10 | 4 | 48.7 | 6.6833
Центральная, дом 10 | 5 | 50.3 | 6.9145
Центральная, дом 10 | 6 | 27.5 | 3.6206
Центральная, дом 10 | 7 | 27.3 | 3.5917
Центральная, дом 10 | 8 | 47.9 | 6.5678
Центральная, дом 10 | 9 | 50.4 | 6.9289
Центральная, дом 3 | 1 | 44.9 | 7.5844
Центральная, дом 3 | 2 | 44 | 7.4254
Центральная, дом 3 | 3 | 14.5 | 2.2109
Центральная, дом 3 | 4 | 43.8 | 7.39
Центральная, дом 3 | 5 | 45.1 | 7.6198
Центральная, дом 3 | 6 | 45.7 | 7.7259
Центральная, дом 3 | 7 | 60.6 | 8.5323
Центральная, дом 3 | 8 | 43.8 | 7.39
Центральная, дом 3 | 9 | 45.8 | 7.7435
Центральная, дом 4 | 1 | 45.6 | 6.8403
Центральная, дом 4 | 2 | 57.4 | 8.7015
Центральная, дом 4 | 3 | 46.5 | 6.9822
Центральная, дом 4 | 4 | 46.2 | 6.9349
Центральная, дом 4 | 5 | 47.4 | 7.1242
Центральная, дом 4 | 6 | 57.4 | 8.7015
Центральная, дом 4 | 7 | 47.2 | 7.0927
Центральная, дом 4 | 8 | 46.8 | 7.0296
Центральная, дом 6 | 1 | 45.7 | 6.878
Центральная, дом 6 | 2 | 57.4 | 8.729
Центральная, дом 6 | 3 | 45.7 | 6.878
Центральная, дом 6 | 4 | 46.3 | 6.9729
Центральная, дом 6 | 5 | 45.3 | 6.8147
Центральная, дом 6 | 6 | 61.2 | 9.3302
Центральная, дом 6 | 7 | 45.3 | 6.8147
Центральная, дом 6 | 8 | 45.4 | 6.8305
Центральная, дом 9 | 1 | 40.4 | 6.1856
Центральная, дом 9 | 10 | 50.3 | 7.7877
Центральная, дом 9 | 11 | 28.11 | 4.1968
Центральная, дом 9 | 12 | 58.5 | 9.1147
Центральная, дом 9 | 13 | 59.9 | 9.3412
Центральная, дом 9 | 14 | 39.6 | 6.0561
Центральная, дом 9 | 15 | 39.9 | 6.1047
Центральная, дом 9 | 16 | 40.3 | 6.1694
Центральная, дом 9 | 17 | 57.8 | 9.0014
Центральная, дом 9 | 18 | 40.2 | 6.1532
Центральная, дом 9 | 19 | 41.4 | 6.3474
Центральная, дом 9 | 2 | 55.8 | 8.6777
Центральная, дом 9 | 20 | 39.8 | 6.0885
Центральная, дом 9 | 21 | 59.9 | 9.3412
Центральная, дом 9 | 22 | 40.1 | 6.1371
Центральная, дом 9 | 23 | 39.9 | 6.1047
Центральная, дом 9 | 24 | 40.3 | 6.1694
Центральная, дом 9 | 3 | 28.7 | 4.2922
Центральная, дом 9 | 4 | 56.4 | 8.7748
Центральная, дом 9 | 5 | 40 | 6.1209
Центральная, дом 9 | 6 | 50.3 | 7.7877
Центральная, дом 9 | 7 | 57.4 | 4.2922
Центральная, дом 9 | 8 | 58.9 | 9.1794
Центральная, дом 9 | 9 | 42 | 6.4445
Шоссейная 3 | 1 | 52 | 5.1337
Шоссейная 3 | 2 | 54.3 | 5.3763
Шоссейная 3 | 3 | 22.95 | 2.069
Шоссейная 3 | 3а | 22.95 | 2.069
Шоссейная 3 | 4 | 69 | 6.9271
Шоссейная 3 | 5 | 34.5 | 3.2875
Итого |  | 6371.66 | 819.4495

## СросПриб
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. жилого фонда по приборам учета за 2020 г с.Сростки
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Чуйская, дом 20а | 1 | 39.7 | 3.8449
Чуйская, дом 20а | 10 | 29.1 | 2.7647
Чуйская, дом 20а | 11 | 43.1 | 4.1913
Чуйская, дом 20а | 12 | 70.6 | 6.9936
Чуйская, дом 20а | 13 | 29 | 2.7545
Чуйская, дом 20а | 14 | 42.9 | 4.1709
Чуйская, дом 20а | 15 | 57.6 | 5.6689
Чуйская, дом 20а | 16 | 31.8 | 3.0398
Чуйская, дом 20а | 17 | 75.5 | 7.4929
Чуйская, дом 20а | 18 | 57.3 | 5.6383
Чуйская, дом 20а | 19 | 31.8 | 3.0398
Чуйская, дом 20а | 2 | 36.3 | 3.4984
Чуйская, дом 20а | 20 | 75.4 | 7.4827
Чуйская, дом 20а | 3 | 27.2 | 2.5711
Чуйская, дом 20а | 4 | 62.6 | 6.1784
Чуйская, дом 20а | 5 | 39.7 | 3.8449
Чуйская, дом 20а | 6 | 34.9 | 3.3557
Чуйская, дом 20а | 7 | 28.5 | 2.7036
Чуйская, дом 20а | 8 | 125.2 | 6.1784
Чуйская, дом 20а | 9 | 70.5 | 6.9834
Чуйская, дом 22, корпус 1 | Квартира | 57.5 | 9.8034
Итого |  | 1066.2 | 102.1996

## ШебНорм
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. Жил. фонда по нормативу за 2020 г с.Шебалино
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Больничный, дом 23 | 2 | 52 | 21.2273
Больничный, дом 25, корпус 1 | Дом | 53.6 | 21.8794
Больничный, дом 25, корпус 2 | Дом | 53.4 | 22.0289
Ленина, дом 13, корпус 1 | Дом | 46.9 | 19.3516
Ленина, дом 18, корпус 1 | Дом | 50.1 | 20.6697
Ленина, дом 22 | 2 | 36.8 | 15.1914
Ленина, дом 22 | 2 | 36.8 | 15.1914
Школьный, дом 10, корпус 2 | Дом | 30.3 | 5.4091
Школьный, дом 4 | 2 | 30.7 | 12.6789
Школьный, дом 6, корпус 2 | Дом | 31.2 | 12.8848
Школьный, дом 8, корпус 1 | Дом | 49.1 | 20.2578
Итого |  | 470.9 | 186.7704

## ШебПриб
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепл. энергии по потребит. Жил. фонда по приборам уч. за 2020 г с.Шебалино
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Ленина, дом 21 | 1 | 51.7 | 10.065
Ленина, дом 21 | 2 | 43.6 | 8.4413
Ленина, дом 21 | 3 | 52.7 | 10.2655
Ленина, дом 21 | 4 | 43 | 8.321
Ленина, дом 21 | 5 | 43 | 8.321
Ленина, дом 21 | 6 | 51.6 | 10.045
Ленина, дом 21 | 7 | 42 | 8.1206
Ленина, дом 21 | 8 | 50.3 | 9.7844
Ленина, дом 25 | 1 | 53.4 | 8.9753
Ленина, дом 25 | 2 | 41.3 | 6.8739
Ленина, дом 25 | 3 | 53.1 | 8.9232
Ленина, дом 25 | 4 | 43.4 | 7.2386
Ленина, дом 25 | 5 | 43.3 | 7.2212
Ленина, дом 25 | 6 | 105 | 8.819
Ленина, дом 25 | 7 | 45 | 7.5165
Ленина, дом 25 | 8 | 51.2 | 8.5932
Назарова, дом 38 | 1 | 53.8 | 10.8425
Назарова, дом 38 | 11 | 44.1 | 8.8338
Назарова, дом 38 | 12 | 17.57 | 3.3399
Назарова, дом 38 | 2 | 42.5 | 8.5024
Назарова, дом 38 | 4 | 43.3 | 8.6681
Назарова, дом 38 | 5 | 43.4 | 8.6888
Назарова, дом 38 | 6 | 32.8 | 6.4937
Назарова, дом 38 | 7 | 44.5 | 8.9166
Назарова, дом 38 | 8 | 32.8 | 6.4937
Назарова, дом 40 | 1 | 54.1 | 9.9364
Назарова, дом 40 | 11 | 43.5 | 7.931
Назарова, дом 40 | 12 | 52.6 | 9.6526
Назарова, дом 40 | 2 | 43.3 | 7.8932
Назарова, дом 40 | 3 | 53 | 9.7283
Назарова, дом 40 | 4 | 43.2 | 7.8743
Назарова, дом 40 | 5 | 42.2 | 7.6851
Назарова, дом 40 | 6 | 32.6 | 5.8689
Назарова, дом 40 | 7 | 43.1 | 7.8554
Назарова, дом 40 | 8 | 33.5 | 6.0392
Назарова, дом 40 | 9 | 44 | 8.0293
Итого |  | 1684.67 | 296.7979

## ЗаряНорм
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_______________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепловой энергии по потребителям жилого фонда по нормативу за 2020 г п.Заря
Адрес | № кв. | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Кузнечная, дом 2, корпус 1 | Дом | 20.1 | 14.0378
Кузнечная, дом 2, корпус 2 | Дом | 31.7 | 20.1193
Юбилейная, дом 12, корпус 1 | Дом | 45.9 | 12.939
|  | 97.7 | 47.0961

## ЗаряПриб
Утверждаю Директор МУП "Энергетик"_________________Кинерт А А "____"______________2021г
Фактич. полезный отпуск тепловой эн. по потребит. Жил. фонда по приборам уч. за 2020 г п.Заря
Адрес | № квартиры | Отапливаемая площадь м3 | Полезный отпуск Гкал/год
Новая, дом 12 | 2 | 55.4 | 11.6549
Центральная, дом 20 | 1 | 53.4 | 10.7952
Центральная, дом 20 | 11 | 42.5 | 8.5917
Центральная, дом 20 | 12 | 53.7 | 10.8558
Центральная, дом 20 | 2 | 42.7 | 8.6321
Центральная, дом 20 | 3 | 53.4 | 10.7952
Центральная, дом 20 | 4 | 43.8 | 8.8545
Центральная, дом 20 | 5 | 42.7 | 8.6321
Центральная, дом 20 | 6 | 31.2 | 6.3073
Центральная, дом 20 | 7 | 42.7 | 8.6321
Центральная, дом 20 | 8 | 32.2 | 6.5095
Центральная, дом 22 | 1 | 52.3 | 9.4514
Центральная, дом 22 | 10 | 51.5 | 9.3068
Центральная, дом 22 | 11 | 44.2 | 7.9876
Центральная, дом 22 | 12 | 52.8 | 9.5417
Центральная, дом 22 | 2 | 42.9 | 7.7526
Центральная, дом 22 | 3 | 52.6 | 9.5056
Центральная, дом 22 | 4 | 42.5 | 7.6804
Центральная, дом 22 | 5 | 42.7 | 7.7165
Центральная, дом 22 | 6 | 32.9 | 5.9455
Центральная, дом 22 | 7 | 42.7 | 7.7165
Центральная, дом 22 | 8 | 32.8 | 5.9274
Центральная, дом 22 | 9 | 42.5 | 7.6804
Центральная, дом 24 | 1 | 107.6 | 9.2253
Центральная, дом 24 | 10 | 52.6 | 9.0195
Центральная, дом 24 | 11 | 42.5 | 7.2876
Центральная, дом 24 | 12 | 52.6 | 4.6081
Центральная, дом 24 | 2 | 42.7 | 7.3219
Центральная, дом 24 | 3 | 53.8 | 9.2253
Центральная, дом 24 | 4 | 42.5 | 7.2876
Центральная, дом 24 | 5 | 44.4 | 7.6135
Центральная, дом 24 | 6 | 34.3 | 5.8816
Центральная, дом 24 | 7 | 34.3 | 4.4411
Центральная, дом 24 | 8 | 33.1 | 5.6758
Центральная, дом 24 | 9 | 42.5 | 7.2876
Центральная, дом 26 | 1 | 52 | 9.5955
Центральная, дом 26 | 10 | 53.9 | 9.9461
Центральная, дом 26 | 11 | 43.7 | 8.0639
Центральная, дом 26 | 4 | 43 | 7.9348
Центральная, дом 26 | 5 | 44.4 | 8.1931
Центральная, дом 26 | 6 | 67.6 | 6.2371
Центральная, дом 26 | 7 | 48.2 | 8.8943
Центральная, дом 26 | 8 | 35.7 | 6.5877
Центральная, дом 26 | 9 | 43.7 | 8.0639
Юбилейная дом 4 | 1 | 52.6 | 9.7428
Юбилейная 4 | 10 | 52.5 | 9.7243
Юбилейная 4 | 11 | 42.5 | 7.8721
Юбилейная 4 | 12 | 52.7 | 9.7614
Юбилейная 4 | 2 | 43.3 | 8.0202
Юбилейная 4 | 3 | 52.3 | 9.6873
Юбилейная 4 | 4 | 43 | 7.9647
Юбилейная 4 | 5 | 43.2 | 8.0017
Юбилейная 4 | 6 | 32.8 | 6.0754
Юбилейная 4 | 7 | 44 | 8.1499
Юбилейная 4 | 8 | 33.4 | 6.1865
Юбилейная 4 | 9 | 43.2 | 8.0017
Юбилейная, дом 1 | 1 | 52.3 | 9.0472
Юбилейная, дом 1 | 10 | 52.6 | 9.0991
Юбилейная, дом 1 | 11 | 44.1 | 7.6287
Юбилейная, дом 1 | 12 | 52.2 | 9.0299
Юбилейная, дом 1 | 2 | 43.7 | 7.5595
Юбилейная, дом 1 | 3 | 52.2 | 9.0299
Юбилейная, дом 1 | 4 | 42.7 | 7.3865
Юбилейная, дом 1 | 5 | 42.7 | 7.3865
Юбилейная, дом 1 | 6 | 32.6 | 5.6394
Юбилейная, дом 1 | 7 | 44.1 | 7.6287
Юбилейная, дом 1 | 8 | 32.3 | 5.5875
Юбилейная, дом 1 | 9 | 42.5 | 7.3519
Юбилейная, дом 2 | 1 | 55.4 | 11.2978
Юбилейная, дом 2 | 10 | 52.2 | 10.6452
Юбилейная, дом 2 | 12 | 52.6 | 10.7268
Юбилейная, дом 2 | 2 | 43 | 8.7691
Юбилейная, дом 2 | 3 | 52.3 | 10.6656
Юбилейная, дом 2 | 5 | 32.8 | 6.689
Юбилейная, дом 2 | 6 | 43.9 | 8.9526
Юбилейная, дом 2 | 7 | 68.4 | 9.24
Юбилейная, дом 2 | 8 | 43.4 | 8.8506
Юбилейная, дом 2 | 9 | 88.2 | 8.9934
Юбилейная, дом 3 | 1 | 52.3 | 10.4415
Юбилейная, дом 3 | 10 | 52.6 | 10.5014
Юбилейная, дом 3 | 11 | 42.5 | 8.4849
Юбилейная, дом 3 | 12 | 52.7 | 10.5213
Юбилейная, дом 3 | 2 | 42.6 | 8.5049
Юбилейная, дом 3 | 3 | 54.6 | 10.9007
Юбилейная, дом 3 | 4 | 42.5 | 8.4849
Юбилейная, дом 3 | 5 | 42.2 | 8.4251
Юбилейная, дом 3 | 6 | 32.4 | 6.4685
Юбилейная, дом 3 | 7 | 42.5 | 8.4849
Юбилейная, дом 3 | 8 | 32.2 | 6.4286
Юбилейная, дом 3 | 9 | 42.8 | 8.5448
Юбилейная, дом 8, корпус 1 | Дом | 52.8 | 5.6471
Итого |  | 4227.6 | 753.0961